МКС 33.040.35

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 216-2016 (33160)

Городские и сельские сети ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.

Правила проектирования

ГАРАДСКIЯ I CЕЛЬСКIЯ СЕТКI ЭЛЕКТРАСУВЯЗI.

ПРАВIЛЫ ПРАЕКТАВАННЯ

____________________________________________________________________________________

Введено  в  действие  приказом  Министерства связи  и  информатизации  Республики  Беларусь

от                    №

Дата введения _____________

Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) и иные документы, принятые в Республике Беларусь:».

Заменить ссылки:

«ТКП 45-2.02-92-2007 (02250) Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования и ТКП 45-2.02-279-2013 (02250) Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования на ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования;

ТКП 210-2010 (02140) Электроустановки электрооборудования электросвязи. Правила проектирования на ТКП 210-2017 (33160) Электроустановки оборудования электросвязи. Правила проектирования;

ТКП 218-2010 (02140) Линейно-аппаратные цехи сетевых узлов. Правила проектирования на ТКП 218-2010 (02140) Линейно-аппаратные цехи узлов электросвязи. Правила проектирования;

ТКП 223-2010 (02140) Порядок организации справочно-информационных служб на основе типовых технологий центров обслуживания вызовов на ТКП 223-2020 (33160) Порядок организации центров обслуживания вызовов с использованием типовых технологий;

СТБ 2156-2014 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Основные параметры и характеристики на СТБ 2156-2020 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Основные параметры и характеристики;

СТБ МЭК 60950-1-2003 Оборудование информационных технологий Безопасность. Часть 1. Общие требования на ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»;

дополнить нормативными ссылками:

«СТБ 1439-2008 Услуги электросвязи. Термины и определения;

СН 3.02.02-2019 Общественные здания;

СН 4.04.02-2019 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий;

СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.».

Раздел 3. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в [1], СТБ 1343, СТБ 1956, СТБ 2003, а также следующие термины с соответствующими определениями:»;

ввести термин:

«заказчик: Юридическое лицо, определяемое в соответствии с законодательством, финансирующее возведение, реконструкцию объекта, осуществляющее строительную деятельность с привлечением подрядчика в строительной деятельности (для выполнения проектной и сметной документации), с привлечением либо без привлечения инженера (инженерной организации) на основании заключенного договора»;

заменить термины:

«3.1 абонентская линия (сети электросвязи): Линия сети электросвязи, соединяющая оконечное абонентское устройство (терминал) с телефонной станцией или узлом доступа на 3.1 абонентская линия телефонной сети: по СТБ 2003;

3.7 линия электросвязи: по СТБ 1343 на 3.7 линия электросвязи: по [1];

3.14 оконечное абонентское устройство (терминал): Техническое устройство пользователя услуг электросвязи, предназначенное для подключения к сети электросвязи в целях обеспечения доступа к услугам электросвязи: на 3.14 оконечное абонентское устройство (терминал): по [1];

3.18 сеть электросвязи: Технологическая система, включающая в себя средства электросвязи и линии электросвязи, предназначенная для оказания услуг электросвязи всем пользователям услуг электросвязи, в том числе услуг по трансляции телевизионных и звуковых программ на 3.18 сеть электросвязи: по [1];

3.26 трафик электросвязи: Совокупность сообщений, передаваемых по сети электросвязи на: 3.26 трафик электросвязи: по [1].».

Раздел 4. Вписать знак: «;» после следующих обозначений и сокращений: «МОП, DSS1, DWDM, SIP». Исключить знак: «,» после СЛ.

Добавить обозначения и сокращения:

«ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line – асимметричная цифровая абонентская линия;

BHCA – Busy hour call attempts - попытки установления вызовов в час наибольшей нагрузки;

Ethernet 10/100BaseTx, Ethernet 10/100BaseFx– спецификация физического уровня Ethernet;

GPON – Gigabit Passive optical network - технология пассивных оптических сетей;

HD-TV - телевидение высокой чёткости;

IMS – IP Multimedia Subsystem – подсистема оказания мультимедийных услуг на базе протокола IP;

MGW - Media gateway – медиашлюз;

MPLS - Multiprotocol label switching - многопротокольная коммутация по меткам;

NGN – Next Generation Network   – сеть следующего поколения;

SDH - Synchronous Digital Hierarchy - cинхронная цифровая иерархия;

VPN – Virtual Private Network – виртуальная частная сеть;

Wi-Fi - технология беспроводной локальной сети;

WLL - Wireless local loop - беспроводной абонентский доступ;

ИКМ - импульсно-кодовая модуляция;

ОЦ УД – областной центр узла доступа;

ПК – персональный компьютер;

РЦ – районный центр;

СИС - справочно-информационная служба;

ЦОВ – центр обслуживания вызовов;

ЦС – центральная станция;

ЦТЭ – центр технической эксплуатации;

ЭС – экстренная служба;»;

заменить сокращение: «УСС – узел спецслужб» на «УСС – узел специальных служб».

Раздел 5. Пункт 5.1. Первое перечисление. Заменить слово: «реализующие» на «использующие».

Раздел 6. Пункт 6.13. Исключить знак: «,» после слова «участке»;

таблица 6.1. В ссылке 1 после слова: «нумерации» исключить фразу «сетей электросвязи»;

пункт 6.4.1. В подпункт 6.4.1.1 третий абзац изложить в новой редакции:

«- во избежание нарушения связи между IMS и СЭОП при выходе из строя одного из шлюзов, локальный шлюз соединительных линий/сети доступа (TrGW) подключается к двум медиашлюзам IM-MGW в областном центре для обеспечения высокой надежности;»;

пункт 6.17. Заменить ссылку:«[2]» на «[3]»;

пункт 6.17.1 абзац 12. Заменить слова: «5.4-5.6» на «5.4, 5.5»;

пункт 6.18 изложить в новой редакции:

«6.18 Для приема экстренных сообщений и предоставления услуг на ГСЭ и ССЭ должны быть организованы экстренные службы, могут быть организованы справочно-информационные службы (СИС) и заказные службы. Доступ абонентов ГСЭ и ССЭ, для получения большого (расширенного) спектра справочно-информационных услуг (за исключением ЭС) может быть организован на базе ЦОВ в соответствии с ТКП 223.

В зависимости от местных условий и схем построения сетей возможны следующие организации справочно-информационных служб, экстренных служб:

- через один и более УСС;

- через ОПТС с функциями УСС;

- посредством платформы (оборудования) ЦОВ (только для СИС);

- посредством платформы IMS.

Выбор того или иного варианта доступа к специальным службам рекомендуется определять технико-экономическим обоснованием и [4], [5], [6].

Каждый узел электросвязи местной телефонной сети соединяется с размещенным в пределах этой сети ближайшим УСС, либо с узлом электросвязи, имеющим соединения с данным узлом. От узлов электросвязи междугородной телефонной сети организуется соединение с УСС всех местных сетей данной области.

Оборудование IMS может обеспечивать организацию работы СИС (1ХХ) местного, регионального, республиканского уровней (согласно ТКП 223).

Принципы, архитектурная модель, процедуры обработки экстренных вызовов, перечень возможных интерфейсов и протоколов взаимодействия, реализованных в архитектуре обработки экстренных вызовов, в подсистеме IMS должны соответствовать СТБ 2429.».

пункт 6.19 изложить в новой редакции: «6.19 Оборудование УСС обеспечивает взаимодействие со следующими видами включаемых в них специальных служб:

- с экстренными службами, справочно-информационными и заказными службами, оснащенными цифровыми терминальными устройствами, телефонной цифровой сетью с интеграцией обслуживания;

- с экстренными службами, справочно-информационными и заказными службами, оснащенными телефонными аппаратами, соответствующими требованиям СТБ 1170.

Оборудование IMS обеспечивает взаимодействие со следующими видами включаемых в них специальных служб: экстренные службы, справочно-информационные службы, оснащенные терминальным оборудованием.»;

пункт 6.21 изложить в новой редакции:

«Организационно-техническое взаимодействие сетей ССЭ и ГСЭ по вопросу взаимодействия систем ТСС цифровых сетей электросвязи, входящих в сеть СЭОП, или к ней присоединенных, рекомендуется осуществлять с учетом общих требований, рекомендаций  [7]»;

пункт 6.22. Исключить слово: «Рекомендации».

Раздел 7. По тексту в подпунктах 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.5, таблице 7.4 заметь слово: «спецслужб (ам)» на фразу «специальных (ым) служб (ам)» - 6 раз;

пункт 7.5 изложить в новой редакции: «Расчет интенсивности возникающей нагрузки и количества соединительных линий МСС с учетом трафика сетей СПС и Интернет рекомендуется производить в соответствии с [9]»;

изменить нумерацию: таблицы 7.4 на таблицу 7.3; таблицы 7.6 на таблицу 7.4; таблицы 7.7 на таблицу 7.5;

пункт 7.6.6. Заменить слова: «где Vvoip - пропускная ...» на «где V1k – пропускная…»;

пункт 7.6.7. Заменить слова: «с таблицей 7.4» на «с таблицей 7.3»;

пункт 7.6.8.3. Исключить слова: «и [3]»;

пункт 7.7.2. Заменить слова: «с таблицей 7.6» на «с таблицей 7.4»;

пункт 7.7.3 Заменить слова: «в таблице 7.6» на «в таблице 7.4»;

пункт 7.8.1. Заменить слова: «по таблице 7.7» на «по таблице 7.5».

Раздел 8. Изложить в новой редакции пункт 8.1:

«8.1 Мощность вводимого объекта определяется:

а) При проектировании платформы NGN/IMS:

– количеством абонентов (лицензий для оказания услуг), подключаемых к платформе NGN/IMS;

- количеством одновременных SIP/RTP сессий транзитного трафика (трафика между сетями других операторов электросвязи).

б) При проектировании мультисервисного УД:

- по станционным сооружениям - портовой емкостью УД;

- по линейным сооружениям - количеством волокон ВОК;

в) При проектировании узлов доступа по технологии GPON:

- по станционным сооружениям - портовой емкостью узла GPON;

- по линейным сооружениям - количеством абонентов, для которых обеспечена/организована техническая возможность подключения.».

Раздел 9. Пункт 9.2 изложить в новой редакции: «При отсутствии свободных площадей в здании, а также необходимости удаленного размещения, оборудование рекомендуется размещать в контейнере или уличном телекоммуникационном шкафу в соответствие с [17]. Размеры контейнера (шкафа) определяются в зависимости от устанавливаемого оборудования»;

пункт 9.2.1 Первый абзац изложить в новой редакции: «В состав контейнера могут входить согласно [17]:».

Раздел 10. Пункт 10.6. Заменить ссылку: «ТКП 45-2.02-279» на «ТКП 45-2.02-315».

Раздел 11. Пункт 11.1. Заменить ссылку: «ТКП 45-2.02-279» на «ТКП 45-2.02-315»;

пункт 11.5, 11.6 изложить в новой редакции:

«11.5 Технологические требования к помещению аккумуляторной и выпрямительной рекомендуется принимать в соответствии с ТКП 210 и [10]».

11.6 Междуэтажные перекрытия над помещениями ввода кабелей должны быть газонепроницаемыми, при этом рекомендуется учитывать технологические требования к указанным помещениям, приведенным в [11], [12].»;

пункт 11.8. Заменить ссылку: «ТКП 45-2.02-92» на «ТКП 45-2.02-315»;

пункт 11.9. Заменить ссылку: «[14]» на «[13]»;

пункт 11.10. Заменить ссылку: «ТКП 45-2.02-279» на «ТКП 45-2.02-315»;

пункт 11.11. Второй абзац. Слова «Коэффициенты естественной освещенности» заменить на «КЕО»;

таблица 11.1. Второй столбец. Шапка таблицы. Изложить в новой редакции: «КЕО, % при боковом освещении»;

пункт 11.16. Заменить ссылку: «ТКП 45-3.02-209» на СН 3.02.02;

пункт 11.18. Заменить ссылку: «ТКП 45-3.02-92» на «ТКП 45-2.02-315»;

пункт 11.19. Заменить ссылки: «ТКП 45-2.02-92» и «ТКП 45-3.02-142» на «ТКП 45-2.02-315»;

пункты 11.20 и 11.28. Заменить ссылку: «[15]» на «СН 4.02.03»;

пункт 11.32 изложить в новой редакции: «Группы производственных процессов для различных помещений согласно СН 3.02.02 представлены в таблице 11.2.». Слово «Таблица 12.5» заменить на слово «Таблица 11.2»;

таблица 11.2. В столбце «Наименование помещений» заменить нумерацию: «9» на «8» и «10» на «9».

Раздел 13. Пункт 13.1.1. Исключить знак: «,» после слова «случае»;

пункт 13.1.6. Заменить ссылку: «[16]» на «СН 4.04.02».

Раздел 14 изложить в новой редакции:

«14 Требования по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий

14.1 Для обеспечения проведения оперативно-розыскных мероприятий при проектировании рекомендовано руководствоваться ГОСТ IEC 60950-1.

14.2 Средства электросвязи, используемые в составе системы технических средств, для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивают контроль, управление и функционирование в соответствии с рекомендациями [14]».

Раздел 15 изложить в новой редакции:

«15 Рекомендации по размещению оборудования субъектов хозяйствования, не входящих в систему Министерства связи и информатизации Республики Беларусь

При проектировании размещения оборудования субъектов хозяйствования, не входящих в систему Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, в помещениях электросвязи рекомендовано руководствоваться [15].».

Раздел 16. Абзац 3. Заменить слова: «согласно 11.1» на «(п.11.1)»;

абзац 5. Заменить нумерацию: «11.12 - 11.15» на «11.11 - 11.14»;

абзац 6 изложить в новой редакции: «– меры защиты помещений от пыли, позволяющие поддерживать запыленность воздуха в норме в соответствии с 11.8»;

абзац 11. Заменить ссылку: «[20]» на «[16]».

Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография

[1] Закон Республики Беларусь «Об электросвязи» от 19.07.2005 № 45-З

[2] Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156

[3] Положение о порядке и условиях присоединения сетей электросвязи к сети электросвязи общего пользования, включая единую республиканскую сеть передачи данных, их взаимодействия и порядке пропуска трафика на сетях электросвязи.

Утверждено постановлением Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 25.04.2014 № 3/6

[4] Технические требования к оборудованию узлов спецслужб и узлов исходящего сообщения спецслужб на базе оборудования цифровых АТС

Утверждены Министерством связи Республики Беларусь, 04.07.2003

[5] Центры обслуживания вызовов. Общие технические требования

Утверждены Министерством связи Республики Беларусь, 24.10.2003

[6] Основные положения организации экстренных, справочно-информационных и заказных служб на ГСЭ

Утверждены Министерством связи СССР, 1986

[7] Синхронизация и хронирование сетей телекоммуникаций. Особенности хронирования сетей PDH и SDH

Утверждены Министерством связи Республики Беларусь, 1998

[8] Система и план нумерации сети электросвязи общего пользования

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2006 № 787

[9] Методическое руководство по проектированию межстанционных связей местных телефонных сетей большей емкости с учетом трафика подвижных абонентов и пользователей сети Интернет

Утверждено Министерством связи и информатизации Республики Беларусь, 15.03.2004

[10] Правила устройства электроустановок [ПУЭ]. Седьмое издание

[11] Временные рекомендации по предотвращению попадания газа в помещения ввода кабелей предприятий связи

Утверждены Министерством связи СССР, 1978

[12] Руководство по герметизации вводов кабелей предприятий связи

Утверждено Министерством связи СССР, 1986

[13] Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115

[14] Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.07.2015 № 307-З

[15] Требования по защите информации при размещении оборудования организаций, неподчиненных Министерству связи и информатизации Республики Беларусь, в помещениях предприятий электросвязи

Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь, 12.10.2007

[16] Санитарные нормы и правила «Требования к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона при их воздействии на человека»

Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2015 № 23

[17] Технические требования к контейнерным автоматическим телефонным станциям

Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь, 23.05.2008.».